## Grille modele 2
REPARTITION DES OBLIGATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN ENTRE PROPRIETAIRE ET GESTIONNAIRE Articles 606, 1719, 1720, 1721 du code civil
Ref. | Nature des ouvrages |  | Type d'intervention | Répartition IFRS |  |  | Affectation
|  |  |  | Renouvellement des composants | Gros entretien | Entretien courant | Propriétaire | Gestionnaire
1/ CLOS, COUVERT ET DISTRIBUTION
01-A | Gros-œuvre et structure
| Fondations | a | structure | * |  |  | *
|  |  | accès (trappe, porte…) |  | * |  |  | *
| Vide-sanitaire | b | vide sanitaire (circulations) | * |  |  | *
| Murs porteurs |  | structure | * |  |  | *
| Génie civil locaux tecvhniques |  | structure | * |  |  | *
| Façades (y compris bandeaux et acrotères) |  | structure | * |  |  | *
| Planchers (dalles,etc.) |  | structure | * |  |  | *
| Escaliers (y compris escaliers de secours) |  | structure | * |  |  | *
01-B | Maçonnerie intérieure
| Cloisons | a | restructuration, modification ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | réfection |  | * |  |  | *
| Isolation par l'intérieur | a | création |  |  |  | *
|  | b | modification |  | * |  |  | *
|  | c | réfection |  | * |  |  | *
01-C | Couverture - étanchéité
| Charpente | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  | *
|  | c | réparation ou entretien |  |  | * |  | *
| Couverture | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  | *
|  | c | réparation ou entretien |  |  | * |  | *
| Toiture terrasse - étanchéité | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle ou réparation ponctuelle |  | * |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Toiture terrasse : isolation | a | pose ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | réfection complète | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle ou réparation ponctuelle |  | * |  | *
| Acrotères, pénétrations, etc. |  | réfection |  | * |  | *
| Joints de dilatation (étanchéité) |  | réfection |  | * |  | *
| Descentes EP, Cheneaux | a | réfection ou remplacement |  | * |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Edicules techniques |  | réfection |  | * |  | *
| Protections sécurité (crinolines) | a | mise en place ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | remplacement | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
01-D | Façades (hors structures)
| Revêtements + isolations extérieures | a | pose |  |  |  | *
|  | b | remplacement ou réfection complète | * |  |  | *
|  | c | réparation ponctuelle |  | * |  | *
|  | d | entretien + lavage |  |  | * |  | *
| Revêtement façade sans isolation extérieure | a | réfection / ravalement complet | * |  |  | *
|  | b | réparation ponctuelle |  | * |  |  | *
|  | c | entretien + lavage |  |  | * |  | *
01-E | Menuiseries extérieures
| Menuiseries extérieures | a | remplacement généralisé | * |  |  | *
|  | b | remplacement ponctuel |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Protections (volets, etc.), occultations | a | remplacement généralisé | * |  |  | *
|  | b | remplacement ponctuel |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Joints, quincaillerie | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Fermetures à rez-de-chaussée | a | installation |  |  |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
01-F | Menuiseries intérieures
| Parties communes | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  |  | * |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Locaux techniques et autres gaines techniques | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Parties privatives | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
01-G | Serrurerie (metallerie, sécurité)
| Parties communes et privatives | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Locaux techniques et autres | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Cas spécifiques (ex : garde-corps) | a | remplacement |  | * |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
2/ EQUIPEMENTS TECHNIQUES
02-A | Production chauffage - ECS
| Energie (gaz, fuel…) Changement d'énergie | a | réfection complète | * |  |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | c | réapration et entretien |  |  | * |  | *
| Production chauffage P3 - Gestionnaire | a | installation |  |  |  | *
|  | b | remplacement total | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Distribution chauffage | a | installation |  |  |  | *
|  | b | remplacement | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Radiateurs (ou réseau sols) | a | installation |  |  |  | *
|  | b | remplacement total | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Production ECS | a | installation ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | remplacement total | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Distribution ECS | a | installation ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | remplacement total | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Divers : ex. pompes… | a | création |  |  |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
02-B | Plomberie sanitaire
| Réseau extérieur | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Réseau EF | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Appareils sanitaires et robinetterie | a | renouvellement généralisé | * |  |  |  | *
|  | b | renouvellement partiel |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Evacuations | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Divers : ex. traitement d'eau | a | création ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
02-C | Ventilation mécanique contrôlée
| Extracteurs (en toiture) | a | remplacement | * |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Réseau extérieur (en toiture) et intérieur | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Appareillage : bouches d'extraction | a | renouvellement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
|  | c | entretien (nettoyage) |  |  | * |  | *
| Appareillage : entrées d'air | a | réfection |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  |  | * |  | *
|  | c | entretien (nettoyage) |  |  | * |  | *
| Ventilation spécifique cuisines | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection ponctuelle |  |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Cas particulier : ventilation statique |  |  |  |  | * |  | *
02-D | Electricité : courants forts
| Transformateur EDF |  | installation ou mise aux normes |  |  |  | *
| Local TGBT |  |  | * |  |  | *
| Comptage protection | a | installation ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | réfection complète |  | * |  |  | *
|  | c | réfection ponctuelle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Distribution courants forts | a | installation ou mise aux normes |  |  |  | *
|  | b | réfection complète | * |  |  | *
|  | c | réfection ponctuelle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Appareillage parties communes et privatives | a | installation ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | réfection complète | * |  |  |  | *
|  | c | réfection ponctuelle |  |  | * |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Appareillage parties spécifiques (ex. cuisines) | a | installation ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | réfection complète | * |  |  |  | *
|  | c | réfection ponctuelle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Eclairage extérieur | a | installation ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | réfection complète | * |  |  | *
|  | c | réfection ponctuelle |  | * |  |  | *
|  | d | réparation et entretien |  |  | * |  | *
02-E | Electricité : courants faibles > téléphonie et télévision
| Distribution courants faible | a | installation ou mise aux normes | * |  |  |  | *
|  | b | réfection complète |  | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle, réparation, entretien |  |  | * |  | *
| Appareillage parties communes et privatives | a | installation ou mise aux normes | * |  |  |  | *
|  | b | réfection complète |  | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle, réparation, entretien |  |  | * |  | *
| Parties spécifiques (ex. cabines téléphoniques) | a | installation ou mise aux normes | * |  |  |  | *
|  | b | réfection complète |  | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle, réparation, entretien |  |  | * |  | *
02-F | Electricité : autres cas
| Exemple : sonorisation | a | installation ou mise aux normes | * |  |  |  | *
|  | b | réfection complète |  | * |  |  | *
|  | c | réfection partielle, réparation, entretien |  |  | * |  | *
02-G | Ascenseurs
| Machinerie | a | mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement | * |  |  | *
|  | c | réparation |  | * |  |  | *
|  | d | entretien |  |  | * |  | *
| Cabines, portes palières | a | mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement | * |  |  | *
|  | c | réparation |  | * |  |  | *
|  | d | entretien |  |  | * |  | *
02-H | Evacuation des ordures ménagères
| Pelles vide-ordures | a | remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation, entretien |  |  | * |  | *
| Gaines et réception vide-ordure | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle, réparation, entretien |  |  | * |  | *
| Locaux ordures ménagères (ex/ tri sélectif) | a | installation | * |  |  | *
|  | b | réfection |  | * |  |  | *
|  | c | réparation, entretien |  |  | * |  | *
| Evacuation des ordures ménagères |  | selon ramassage municipal |  |  |  |  | *
02-I | Désinfection 3 D
| Ensemble du bâtiment (sous-sol, gaines…) |  |  |  |  | * |  | *
| Vide-ordures |  |  |  |  | * |  | *
3/ REVÊTEMENTS
03-A | Revêtements de sols
| Parties communes | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Locaux techniques et autres | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Parties privatives | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
03-B | Revêtements muraux
| Parties communes | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Locaux techniques et autres | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Parties privatives | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
03-C | Plafonds (revêtements ou faux-plafonds)
| Parties communes | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Locaux techniques et autres | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
| Parties privatives | a | remplacement total ou partiel |  | * |  |  | *
|  | b | entretien |  |  | * |  | *
4/ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
| Clôture ou murs d'enceinte | a | remplacement | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle, réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Accès (ex. barrières ou portail…) | a | remplacement | * |  |  | *
|  | b | réparation, entretien |  |  | * |  | *
| Voirie et stationnement (en surface) | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Stationnement extérieur fermé (box, garages) | a | réfection complète | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Equipements extérieurs (aires de jeux, bancs…) | a | réfection complète |  | * |  |  | *
|  | b | réfection partielle |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Espaces verts | a | remplacement ou transformation |  | * |  |  | *
|  | b | entretien (taille, élagage, abattage) |  | * |  | *
|  | c | désouchage, traitement racines |  |  | * | *
5/ SECURITE
| Isolation coupe-feu, encloisonnement | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Désenfumage | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| RIA, colonnes sèches | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Alarmes incendie | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Détection incendie | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Eclairage de sécurité | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Signalisation | a | création ou mise aux normes | * |  |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Extincteurs | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | remplacement |  | * |  |  | *
|  | c | réparation et entretien |  |  | * |  | *
| Equipements à l'extérieur | a | création ou mise aux normes | * |  |  | *
|  | b | réparation et entretien |  |  | * |  | *
6/ EQUIPEMENTS DIVERS
| Cabines sanitaires multifonctions | a | remplacement | * |  |  | *
|  | b | réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Mobilier | a | création, remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  |  | * |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Laverie | a | création, remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Bar | a | création, remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *
| Cuisines | a | création ou mise aux normes | * |  |  |  | *
|  | b | remplacement | * |  |  |  | *
|  | c | réparation |  | * |  |  | *
|  | d | entretien |  |  | * |  | *
| Autres | a | création, remplacement |  | * |  |  | *
|  | b | réparation |  | * |  |  | *
|  | c | entretien |  |  | * |  | *